## 2024
N | Номенклатура | Техническое описание | OFFERED | CHNP | WGHT | LT | UZP | NOTE | DATE LAST UPDATED PRICE
1 | DIN-РЕЙКА (60СМ) ОЦИНКОВАННАЯ | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 60СМ
19 | Автомат 6А | Aвтомат 6A, 1-фазный, тип B
1 | Автоматизированное рабочее место АРМ | -Системынй блок с 3 HDMI портами Case ATX, PS500W, CPU Intel Core i5 9400 DDR4 4GB/мат.пл.H310MH/ HD
16 | Автоматизированное рабочее место оператора CPU компютер Intel Core i5 9400 DDR4 4ГБ 500ГБ, мышь, монитор 24", клавиатура, кронштейн для монитора | Прошу закупить в комплекте по потребености UZLE-78-130-INF-SPC-171106-RU-R1.
10 | Адаптер герметичного ввода 50ММ 110804-06924 | 110804-06924
2 | Адаптер герметичного ввода 75ММ
2 | Адаптер оптический FA-Pl 1Z-DLC/DLC-N/WH-BL
28 | Адаптер оптический дуплексный SNR LC-LC SM
6 | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 7Ач Security Force SF 1207 | SF 1207
4 | Аттенюатор одномодовый SC/UPC 10ДБ
12 | Аудиорегистратор MDL2-24-19"
24 | Батарея аккумуляторная 7.2АЧ 12В 12V/7.2AH-MWS | 12V/7.2AH-MWS
14 | Батарея аккумуляторная 7АЧ 42В
13 | Блок аккумуляторный 60В-4U 60В 27АЧ | 60 В постоянного тока, 27 Ач, для авар. и вспомогательного питания, вкл. автомат на 25А
5 | Блок батарей для ИБП Intelligent 6000ВА/10000ВА 9Ah 12В SNR-UPS-BCRT-610-INT
15 | Блок мониторинга питания 10 GW 05/65
6 | Блок на 8 розеток (пилот) | Панель электроптпания 19"- 230В (8 розеток на 1U)
7 | Блок переключения питания БПЗУ-48
8 | Блок питания NDR-120-48 12ВТ 48В 2.5А
40 | Блок розеток 9 мест 19" PDU LCS³-1 U-9x2P+E 646812 | PDU LCS - 1U - 9x2P+E 646812
9 | Блок розеток SNR-PDU-09S-1 250В 16А 9 гнезд
5 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 М с вилкой Schuko |  | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14 |  |  |  | 373 000 сум
2 | Ввод кабельный мембранный М4х21ММ 4 ввода | ссылка: https://www.dkcmarket.ru/r5mp04.html
22 | Ввод кабельный мембранный М4х21ММ 4 ввода
45 | Вводная муфта МВ32 | Муфта вводная BМ-32 для метоллорукава с резьбой G
49 | Видеорегистратор IP Hikvision DS-9632NI-I8 | DS-9632NXI-I8/S©, HIKVISION
1 | Видеорегистратор IP Hikvision DS-9632NI-I8
3 | Видеорегистратор цифровой 128-канальный Hikvision DS-96128NI-I16 | Hikvision DS-96128NI-I16
2 | Видеорегистратор цифровой DS-7732NI-K4 | DS-7732NI-K4 | 32-канальный IP-видеорегистратор DS-7732NXI-K4 | 205 |  |  | 3,375,120 cўм 3 900 000 UZS old model
10 | Видеорегистратор цифровой DS-8664NI-I8 64-канальный Hikvision | Hikvision DS-8664NI-I8 | DS-8664NI-I864-ch 2U 4K NVR Up to 64 channel IP cameras can be connected Up to 12 MP high-definition live view, storage and playback Up to 320 Mbps (or 200 Mbps when RAID is enabled) high incoming bandwidth ensures IP cameras can be connected 2 HDMI (different source) and 2 VGA (different source) interfaces 8 HDD can be used for continuous video recording Supports some specialist cameras, including people counting camera/ANPR (automatic number plate recognition) camera/fisheye camera Advanced streaming technology enables smooth live view in poor network conditions Supports RAID 0, 1, 5, 6, 10 and N+1 hot spare for even more reliable data storage, effectively avoids data loss risks | US$843.70
11 | Видеорегистратор-IP сетевой 16-канальный PoE NVR
3 | Гарнитура с выносным микрофоном PMLN6333A Motorola | Крепление на каску
17 | Гермоввод (кабельный ввод пластиковый) Д20 PG29 | Кабельный ввод пластиковый на трубостойку на (4 ввода) d=20мм
15 | Горизонтальный кабельный органайзер 19 | Горизонтальный кабельный органайзер, металлический, 1U, установка в 19-дюймовые монтаxные конструкти
21 | Датчик магнитоконтактный DS-PD1-MC-MS
42 | Диск жесткий WD8001PURP 8ТБ | WD8OPURX
42 | Диск жесткий WD80PUPX-78 8ТБ
17 | Доводчик дверной DS-K4DC103
10 | Дуплексер мобильный MDF1-6VM | c комплектом кабелей и креплением
12 | Жесткий диск HDD 6ТБ WD62PURX-78
1 | Жесткий диск HDD 8ТБ ST8000VX004 | ST8000VX004 | Seagate ST8000VX004 | 120 | 0.8 |  | 2 728 000 UZS/ 2,920,000 UZS/ 4,132,800 cўм
21 | Заглушка пластиковая 80х80ММ
14 | Зажим заземляющий SP-Terminal
15 | Зажим наборный ЗНИ 2,5мм2
16 | Зажим ПС-3-1А
7 | Замок электромагнитный DS-K4H250S
4 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-64-R3 | ИП 212-64-R3
9 | Извещатель пожарный ИП 212/101-64-PR-R3 W2.02 | ИП 212/101-64-PR-R3 W2.02
8 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | ИПР 513-11-A-R3
6 | Измеритель емкости и коэффициента мощности тангенса CPC 80 + CP TD12/15
7 | Измеритель тока утечки ПрофКиП-УЗО 10..500мА
17 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 1800ВТ SNR-UPS-ONRM-2000-S48-LT | Источник бесперебойного питания on-line серии Element, 2000 VA, 48VDC
3 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 220В 2000ВА |  | Источник бесперебойного питания iON A-2000 Выходные разъемы - 2 x Schuko розетки |  | 11 |  | 1800000/ 2 050 000 сум /2,179,995 UZS/
18 | Источник бесперебойного питания (ИБП) AVT-3000VA EA630 4х12В 3000ВА 9АЧ | 2400ВТ
11 | Источник бесперебойного питания (ИБП) NSBox-UPS-1873H 230В 155ВА | с системой микроклимата : 12VDC-155VA, 4x АКБ 7 Ач , 380x380x210 с термостабилизацией и теплоизоляци
14 | Источник бесперебойного питания (ИБП) Smart-UPS 2700ВТ 3000ВА
2 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V
46 | Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS SRT3000RM XLI 2700Вт 3000ВА
3 | Источник питания AD1150-48F 220В | Блок питания для коммутатора 220VAC/48DC на DIN-рейку, AD1150-48F
2 | Источник питания резервированный ИВЭПР 12/2 RS-R3 | ИВЭПР 12/2 RS-R3
19 | Кабель HDMI 2m
20 | Кабель SF/UTP4 23AWG cat.6 4 пары | SFUTP4-C6-S23-OUT-PE-BK
21 | Кабель UTP cat 6
8 | Кабель КСВПВ-5е 4х2х0,52 |  | Кабель UTP 4 пары, КСВПВ-5е, 4x2x0.52, 305м |  |  |  | 3 875 сум/4226/4,300 UZS / | Andijon kabel
22 | Кабель оптический FTTX 4х1ММ
47 | Кабельный ввод РG 36 | Кабельный ввод пластиковый на (4 ввода) d=25мм
19 | Кабельный наконечник ТМЛ 6-6-4
8 | Кабельный органайзер | CM-1U-ML-COV
23 | Кабельный органайзер 19" 1U | Кабельный органайзер на 1U с крышкой
25 | Камера DS-1475ZJ-SUS | IP-камера видеонаблюдения наружной ИК подсветка 50м DS-1475ZJ-SUS | DS-1475ZJ-SUS Vertical pole mount Vertical Pole Mount Stainless Steel Hikvision White | US$20.65
26 | Камера IP DS- 2CDIN43GO-1 в комплекте подвеска
6 | Камера IP DS-2CD1723G0-I
30 | Камера IP DS-2CD2T47G2-L | DS-2CD2T47G2-L©, HIKVISION | DS-2CD2T47G2-L 4 MP ColorVu Fixed Bullet Network Camera High quality imaging with 4 MP resolution Efficient H.265+ compression technology Clear imaging against strong backlight due to 130 dB WDR technology Focus on human and vehicle targets classification based on deep learning 24/7 colorful imaging Water and dust resistant (IP67) | US$109.15
27 | Камера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU |  | DS-2CD2143G2-IU 4 MP AcuSense Built-in Mic Fixed Dome Network Camera High quality imaging with 4 MP resolution Clear imaging against strong backlight due to 120 dB WDR technology Efficient H.265+ compression technology Built-in microphone for real-time audio security Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK10) Focus on human and vehicle targets classification based on deep learning | 64/US$71.98 | 806 g
7 | Камера IP Hikvision DS-2CD2H25FHWD-IZS
9 | Камера IP Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZHS | DS-2CD4A25FWD-IZHS (8-32 мм) Объектив 8-32ММ
21 | Камера IP iDS-2CD7A46GO/P-IZHSY | iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY, HIKVISION
12 | Камера IP с авто-фиксацией iDS-2CD7A46G0/P-IZHS |  | iDS-2CD7A46G0/PIZHSY (2.8-12mm) iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) 4MP DeepinView ANPR Moto Varifocal Bullet Camera High quality imaging with 4 MP resolution Excellent low-light performance via DarkFighter technology Clear imaging against strong back light due to 140 dB WDR technology License Plate Recognition Efficient H.265+ compression technology to save bandwidth and storage 5 streams to meet a wide variety of applications Water and dust resistant (IP67) and vandal proof (IK10) | US$417.72
12 | Камера IP уличная DS-2CD4A26FWD-IZHS/P 8-32ММ
6 | Камера-IP DS-2CD2047G2-LU |  | 4 Мп ColorVu IP камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU Тип объектива :2.8 мм, 4 мм, 6 мм? | 83 |  |  | 1,029,200cум 1 120 000 UZS1,170,960 cўм
8 | Камера-IP DS-2CD2446G2-I(С) | 4Мп компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м, DS-2CD2446G2-I(С), HIKVISION | DS-2CD2446G2-I 4 MP AcuSense Fixed Cube Network Camera High quality imaging with 4 MP resolution Excellent low-light performance with powered by DarkFighter technology Clear imaging against strong backlight due to 120 dB WDR technology Efficient H.265+ compression technology Focus on human and vehicle classification based on deep learning Provide real-time security via built-in two-way audio Detect human body through passive infrared which is sensitive to body temperature (PIR) | US$65.49
28 | Клипсы крепления d16 | Клипсы для крепления гофрированной трубы
16 | Ключ-USB Config Manager INTRON-D plus/1USB
16 | Кнопка выход DS-K7P04/T 90х35х37.7ММ
4 | Кнопка выхода аварийного DS-K7PEB 86×86×50ММ
29 | Козырек защитный 13240 | 13240
30 | Козырок защитный VPN-1250 1250ММ
20 | Колпачок изолирующий RJ45 | Колпачок изолирующий RJ-45 (5O-шт в пачке)
31 | Колпачок К-6
9 | Коммуникатор TREX-L-H-P-IM-W-P3-S
6 | Коммутатор SFP/10G 8 портов 10/100/1000T PoE++ S5735I-S8U4XN-V2 | Промышленный коммутатор 4 SFP/10G, 8 портов 10/100/1000T PoE++, 48-58VDC, S5735I-S8U4XN-V2, Huawei
32 | Коммутатор SG24
44 | Коммутатор стоечный S5735-S8P2X-IA200G1 | S5735-S8P2X-IA200GU
33 | Коммутатор управляемый 16х100МБИТ/С с PoE-портами DS-3E1318P-SI | Интеллектуальный управляемый коммутатор с 16 × 100 Мбит/с PoE-портами
34 | Коммутатор управляемый DS-3E1518P-SI |  | DS-3E1518P-SI 16 Port Gigabit Smart POE Switch 16 × gigabit PoE ports, and 2 × gigabit fiber optical ports. IEEE 802.3at/af standard for PoE ports. Network topology management, alarm push, network health monitor. 6 KV surge protection for PoE ports. AF/AT camera can reach up to 300 m in extend mode. PoE watchdog to auto detect and restart the cameras that do not respond. Various layer 2 management protocols such as STP/RSTP, VLAN, link aggregation, SNMP, QoS and so on. | US$191.16
33 | Коммутатор управляемый S5735-L8P2T4X-A-V2 | S5735-L8P2T4X-A-V2
29 | Коммутатор управляемый S5735-L8P2T4X-A-V2
11 | Коммутатор управляемый SNR-S2995G-24TX-POE 3 уровня | Управляемый коммутатор уровня 3, 24 порта 100/1000BaseX SFP, 4п орта 1/10G SFP
35 | Коммутатор управляемый SW-80402/IL 8 портов
10 | Коммутатор управляемый уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E 24 порта
14 | Коммутационная панель оптическая Nexans LANmark-OF, 19", 1HU, 24хОВ, LC (SM)
31 | Комплект заземления 701603001 | Комплект заземления, SHIP, 701603001, длина проводника 30 см
12 | Комплект монтажного шкафа NSB-3838H1F2
8 | Комплект монтажный DS-K4H250-LZ
2 | Компьютер стационарный Intel Core i5 9400 DDR 4 4ГБ HDD 1ТБ H310VH Case ATX PS500W 2.9ГЦ в комплекте монитор HDMI, мышь и клавиатура USB
31 | Конвертер TCF-142-SC | TCF-142-SC
38 | КОННЕКТОР RJ-45 | RJ45 5E 8P8C
43 | Коннектор RJ-45 CAT 6A | Коннектор RJ-45 (8P8C), категория 6a
12 | Коннектор RJ-45 FTP cat.5e
39 | Консоль ККЧ -2 чугунная
52 | Консоль с опорой ML осн. 200BBL4020HDZ | Консоль BBL-40 с опорой облегченная, осн.200, горячеоцинкованное
20 | Контроллер DS-K2604T
13 | КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ | КР2501
14 | Коробка монтажная 88.5ММ алюминиевая DS-1260ZJ |  | DS-1260ZJ Junction box Junction Box Aluminum Alloy Hikvision White | US$3.21
12 | Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-04Е | SNR-FTTH-FDB-O4Е
6 | Крепление на мачту ТВК870 | ТВК870
51 | Крепления горячеоцинкованная 100223HDZ | 100223HDZ
50 | Кронштеũн Wispen UMB-500 | UMB-500, Hikvision
44 | Кронштеũн Wispen UMB-500
4 | Кронштейн | под системный блок
26 | Кронштейн DS-1475ZJ-Y 127х46 х250ММ | Кронштеũн для установки на столб (стоũку) для iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY | DS-1475ZJ-Y Vertical pole mount Vertical Pole Mount Stainless Steel Hikvision White | US$20.65
40 | Кронштейн для камеры DS-1707ZJ-E |  | DS-1707ZJ-E Wall mount Wall Mount SUS304 Natural Stainless Steel Color | US$79.06
15 | Кронштейн КР2
48 | Кронштейн настенный DS-1275ZJ-SUS | DS-1275ZJ-S-SUS, HIKVISION | DS-1275ZJ-SUS Vertical pole mount Horizontal Pole Mount Stainless Steel Hikvision White | US$20.65
24 | Кросс оптический 19" 48 портов SNR-ODF-24R-48LC-P-BK | SNR-ODF-24R-48LC-P-BK
16 | Кросс оптический 19" SNR-ODF-24R-8SC-P 8 портов
41 | Кросс оптический 19" ШКОС 8SC/APC портов | Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (комплект с адаптерами и пигтейлами)
15 | Кросс оптический 24 SC/UPC в комплекте адаптер, кассета универсальная, питгейл оптический | сплайс-кассета 4шт,адаптер SC/UPC 24шт,планка адаптерная SC-3шт,пигтейл SC/UPC 24шт, КЗДС 30шт
13 | Кросс оптический стоечный ODF-8SC 8 протов в комплекте сплайс-кассета, адаптер SC/UPC 8ШТ, планка адаптерная SC 2ШТ, пигтейл 8ШТ, КЗДС 10ШТ | Прошу закупить в комплекте по потребености UZLE-78-130-INF-SPC-171106-RU-R1, так как все комплектующие части могут не совпасть. Они идут в комплекте, пример по сылки: https://shop.nag.ru/catalog/02085.krossy-opticheskie/07144.kross-opticheskij-stoechnyj-19-/59698.snr-odf-24r-8sc-p-bk
42 | Лента бандажная IF207 0.7х20ММ Sicame
1 | Лицензия N1-S57S-F-Lic | N1-CloudCampus,Foundation,S57XX-S Series,Per Device, N1-S57S-F-Lic, Huawei
4 | Лицензия базовая HikCentral-VSS-Base/HW/300Ch
1 | Манометр | Гидравлический грузопоршневой манометр (Fluke P3223-МПА)
2 | Манометр | Гидравлический грузопоршневой манометр (Fluke P3224-МПА)
3 | Манометр | Пневматический грузопоршневой манометр (Fluke P3032-МПА)
7 | Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+IN | ВАЖНО в модели микротика буква "r" должна быть МАЛЕНЬКОЙ | MikroTik RB5009UPr+S+IN | 278 | 1.4 |  | 4.679.250 сум
17 | Медиаконвертер 10/100/1000TX RX1310/1550Нм | Медиаконвертер WDM 1000Мбит/с 3км 1310нм SC
5 | Микроомметр TMC-6700
43 | Минираспределитель плинтом RC19 164х85х36ММ
18 | Модуль SFP SC 3КМ | Модуль SFP SC WDM, дальность до 3 км, 1310нм разъем SC, дальность до 3КМ
44 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1310НМ
45 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1550НМ
21 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1550НМ SC | Модуль SFP SC WDM, дальность до 3 км, 1550нм
25 | Модуль вентиляторный SNR-SHELF-4F-THERM | SNR-SHELF-4F-THERM
37 | Модуль вентиляторный SNR-SHELF-4F-THERM
46 | Модуль оптический SFP-SILC13-G-1310-1550-I
3 | Модуль релейный РМ-4-R3 | РМ-4
47 | Монитор Samsung LCD 32"
7 | Обеспечение программное N1-S57S-F-SnS-3Y | N1-CloudCampus,Foundation,S57XX-S Series,SnS,Per Device,3 Year(Annual fee ,N1-S57S-F-SnS-3Y, Huawei
48 | Ограничитель на 35мм монтажную DIN -рейку
6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП 124-R3 | ОПОП 124-R3
7 | Оповещатель охрано-пожарный световой "Эвакуационный выход" ОПОП 1-R3 | ОПОП 1-R3
23 | Органайзер кабельный SNR-FB-ORG-2 | SNR-FB-ORG-2
23 | Органайзер оптический 19" 1U CMW-1U-02-BK | CMW-1U-O2-BK
46 | Панель 19" с DIN-рейкой для установки электроавтоматов , 3U
49 | Панель вентиляторная с термостатом SHELF-2FAN 2х120ММ 220В
50 | Панель заземления 19" 230А 483ММ | Панель заземления 19"
51 | Панель коммутационная SNR 19" 1U 24 порта cat.5e SNR-SD-1U24-5E-H
32 | Панель коммутационная SNR 19" 1U 24 порта cat.6a SNR-SD-1U24-6-H | Коммутационная панель , 19” экранированная, 1U, 24 порта, cat.6A, горизонтальная заделка
18 | Патч панель, укомплектованная 1U, оснащенная 24 коннекторами
52 | Патч-корд Cat 6е 4 пары 0.5М | Кабельные патч-корды оптические L=0,5м
24 | Патч-корд RJ45-RJ45 cat.6a 15М
53 | Патч-корд U/UTP Cat.6 1М Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-BL
54 | Патч-корд UTP cat6a 1М
55 | Патч-корд UTP RJ45 Cat 6 0.5М | Кабельные патч-корды UTP 4-х парный cat 6. L=0,5 м
56 | Патч-корд волокно-оптический FC-S2-9Al-LC/UR-LC/UR-H-0.5M-LSZH-WH
2 | Патч-корд оптический duplex LC-LC 9/125 SM LSZH 1М Cabeus FOP(d)-9-LC-LC-1m | Патчкорд оптический прямой LC/UPC - LC/UPC, SM, SimplexCabeus FOP(s)-9-LC/UPC-LC/UPC-1m 9/125 1 метр FOP(d)-9-LC-LC-1m
5 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC SM 3М
11 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Duplex 3М | SNR-PC-LC/UPC-LC/UPC-3M
35 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Simplex 1М PXT-PC-LC/UPC-1M | PXT-PC-LC/UPC-1M
27 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Simplex 1М PXT-PC-LC/UPC-1M | PXT-PC-LC/UPC-1M
22 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Simplex 500ММ
40 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Simplex 500ММ
25 | Патчкорд оптический SC/UPC SM 1М SNR-PC-SC/UPC-1M | SNR-PC-SC/UPC-1M
7 | Патчкорд оптический SC/UPS-LC/UPS 1М
18 | Патч-корд оптический Simplex SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-3M
5 | Патч-корд оптический Simplex SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-3M | SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-3M
27 | Патч-панель Cabeus PL-24 CAT.6-SH-DUAL IDC
57 | Патч-панель UTP Cat 6 24 портов | Патч-панель UTP cat.6, 24 порта, 19″
28 | Патч-панель оптическая незагруженная 1U | Патч-панель 1U в комлектации на 8 разъемов RJ-45
29 | ПАТЧ-ПАНЕЛЬ, 24 ПОРТА, 1U UTP 24 RJ45 КАТ.6 | 1U UTP 24 КАТАЛОЖНЫЙ № 335 61 24 ПОРТА,
29 | Пигтейл LC/UPC SM 500ММ
58 | Пигтейл SM, LC / UPC, 1M
5 | Полка перфорированная 19" 750ММ | 650x490мм
30 | Полка перфорированная ЦМО СВ-45 19" 600ММ
14 | Преобразователь DC-DC 40-80В 5В 10А
1 | Прибор приемно-контрольный 2ОП прот.R3 R3-Рубеж-20П | R3-Рубеж-20П
5 | Принтер Canon i-SENSYS MF3010
18 | Проводник заземляющий П-200 | Заземляющий провоД 200мм с 2мя наконечниками (ПВ-3х2,5 НКИ-2-6) TDM П-200 ТУ36-1276-85
5 | Программное обеспечение HikCentral-P-Service
6 | Программное обеспечение HikCentral-P-SmartWall-Module
7 | Программное обеспечение HikCentral-P-VSS-1Ch
25 | Программное обеспечение N1-CloudCampus Foundation S57XX-L Series,SnS Per Device N1-S57S-L-SnS-3Y
9 | Радиомост PowerBeam 5ac-Gen2 Ubiquiti PBE-5AC-Gen2 | PBE-5AC-Gen2 | Радиомост Ubiquiti PBE-5AC-Gen2 | 120 | 5 Размер 420 x 420 x 230 мм Вес 2.22 кг |  | 2 900 000 UZS/ 3,112,500 UZS
9 | Ретранслятор цифровой всепогодный SLR1000 Motorola | Кабель питания, настенное крепление, набор сетевого адаптера, кабель программирования ретранслятор SNR-OWC-404025-IP65
59 | Розетка RJ-11/RJ-45 UTP 2 модуля cat6 внешняя накладная в комплекте суппорт, рамка одинарная | Розетка RJ-45, 2 порта, UTP, cat 6 в комплекте с модулями Keystone Jack RJ-45 (2 шт.), суппортом и одинарной рамкой
60 | Розетка RJ-45 UTP 1 модуль Cat 6A 076574 | Розетка RJ-45, 1 порта, UTP, cat 6 в комплекте с модулями Keystone Jack RJ-45 (1 шт.), суппортом и одинарной рамкой
6 | Розетка накладная 2хRJ45 1000В 5е SNR-SMB-2109A
61 | Розетка оптическая FO-WB86-FTTH-2UN-WH 2 порта
7 | Система электропитания Flatpack 2 60В 8КВТ
62 | Скрепа бандажная CF 20 20ММ
11 | Стяжки для кабелей 2.5х150мм
4 | Счетчик жидкости СЖ-ППТ-65-.1.6-ЛУЧ-01
9 | Считыватель карт DS-K1102AM
20 | Табличка указательная "Копать запрещается" 0.8х300х400ММ 110501-00009 | 110501-00009
35 | Телефон-IP SIP-T31P Yealink
17 | Телефонный аппарат стационарный Yealink SIP-T19 | Yealink SIP-T19
8 | Термошкаф настенный 400х400х250ММ SNR-OWC-404025-IP65 | в комплекте оптический кросс, укомплектованный розетками, пигтейлами, адаптерами и КДЭС SNR-OWC-404025-IP65
63 | Точка доступа Wi-Fi TP-LINK Omada EAP225 | Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP620 HD
39 | Трансивер SFP-10G-BXD1 | SFP-10G-BXD1, HUAWEI
4 | Трансивер SFP-10G-BXD1 | SFP+ модуль BIDI, одномодовый, 10 Gbps, 1330Tx/ 1270Rx, SM, LC - 10км, SFP-10G-BXD1, Huawei
37 | Трансивер SFP-10G-BXU1 | SFP-1OG-BXU1, HUAWEI
5 | Трансивер SFP-10G-BXU1 | SFP+ модуль BIDI, одномодовый, 10 Gbps, 1270Tx/ 1330Rx, SM, LC - 10км, SFP-10G-BXU1, Huawei
23 | Трансивер SFP-10G-BXU1
23 | Труба гибкая гофрированная двустенная для электропроводки и кабельных линий с протяжкой 110 мм 121911
64 | Труба гофрированная ПВХ 16ММ с протяжкой ТУ 27.33.14-002-83135016-2017
65 | Узел крепления SNR-KR-8N
3 | Уплотнитель кабельный М32х1.5 с контргайкой
8 | Установка испытательная PGK 80 80КВ
41 | Устройство грозозащиты SP-IP/1000PW(ver.2) | SP-IP / 1000PW (ver.2)
67 | Устройство грозозащиты SP-IP/100PD
1 | Устройство многофункциональное Canon i-SENSYS MF643
68 | Хомут кабельный BS 49-66
69 | Хомут нейлоновый 3,6х200мм (100 шт)
70 | Шина заземляющая SP-Rail/10
71 | Шина монтажная 210ММ 11078
72 | Шина на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-К-З
73 | Шина на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-К-С
74 | Шина на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-К-Ср
4 | Шкаф автоматического ввода АВР ШУ8253-42А2 ВРУ 1800х800х350ММ IP54 в комплекте шины N-PE | 800х800х800 IP65
4 | Шкаф монтажный NSB-3838H1F1 с нагревателем ODF 8 портов, СБП NR-48VDC-360VA, крепежом, коммутатор 2 SFP 8 портов 10/100Т PoE 30W NIS-3500-3208PC | В комплекте с вентилятором, оптическим кроссом ODF/8FC, блоком питания 48В 240ВТ, коммутатором NIS-3500-3408PGE
11 | Шкаф серверный 42U 600х800х2000ММ
75 | Шкаф телекоммуникационный 22U 600х1000х1150ММ
13 | Шкаф телекоммуникационный 42U 19" 800х800х2000ММ | Шкаф напольный, 19” 42U, 8OO*8OO*2OOO мм, H*Г*B, IP2O, Чëрный
10 | Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 24U 600х800х1237ММ
32 | Шнур коммутационный RJ45-RJ45 1М | Патч-корд RJ-45-RJ-45, L=1,0м
33 | Шнур коммутационный RJ45-RJ45 1М | Патч-корд RJ-45-RJ-45 сat.6a , L=1,0м
9 | Шнур коммутационный S/FTP Cat.6 4 пары 10М CBL-G2SF10MGYLSZHZX | Коммутационный шнур 4-х парный cat.6 S/FTP 8м LSZH, CBL-G2SF10MGYLSZHZX,
10 | Шнур коммутационный S/FTP cat.6 4 пары 15М PC01-C6ASL-15M | PC01-C6ASL-15M
30 | Шнур коммутационный S/FTP Cat.6 4 пары 5М CBL-G2SF5MGYLSZHZX | CBL-G2SF5MGYLSZHZX
76 | Шнур коммутационный SF/UTP PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C5e-7M-LSZH-GN
27 | Шнур коммутационный U/FTP RJ45 Cat 6 LSZH 500ММ | Коммутационный шнур (патч-корд) RJ 45, Cat.6, U/FTP экранированный-LSZH синий-O,5м
45 | Шнур коммутационный U/FTP RJ45 Cat.6 0.5М | PC01-C6ASL-15M
9 | Шнур коммутационный U/UTP RJ45-RJ45 Cat 5Е 3М
| Камера IP DS-2CD1143G0-I (2.8mm) |  | DS-2CD1143G0-I (2.8mm) 4MP Fixed Dome Network Camera High quality imaging with 4 MP resolution Efficient H.265+ compression technology Clear imaging even with strong back lighting due to 120 dB WDR Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK10) EXIR 2.0: advanced infrared technology with long IR range | US$47.20
| Камера DS-2CD7A26G0-IZHSY (8-32 mm) |  | DS-2CD4A26FWD-IZHS/P (8-32 mm) Stop production, replace with DS-2CD7A26G0-IZHSY (8-32 mm) 2 MP DeepinView Moto Varifocal Bullet Camera High quality imaging with 2 MP resolution Excellent low-light performance via DarkFighter technology Clear imaging against strong back light thanks to LightFighter technology Intelligent functions based on deep learning Efficient H.265+ compression technology to save bandwidth and storage Advanced streaming technology enables smooth live view and data self-correction in poor network 5 streams and up to 5 custom streams to meet a wide variety of applications 6 behavior analyses, 3 exception detection, and face detection Water and dust resistant and vandal proof (IP67 and IK10) | US$352.82
| Камера DS-2CD7A26G0-IZHS (2.8-12 mm) |  | DS-2CD4A25FWD-IZHS (2.8-12 mm) Stop production, replace with DS-2CD7A26G0-IZHS (2.8-12 mm) 2 MP DeepinView Moto Varifocal Bullet Camera High quality imaging with 2 MP resolution Excellent low-light performance via DarkFighter technology Clear imaging against strong back light thanks to LightFighter technology Intelligent functions based on deep learning Efficient H.265+ compression technology to save bandwidth and storage Advanced streaming technology enables smooth live view and data self-correction in poor network 5 streams and up to 5 custom streams to meet a wide variety of applications 6 behavior analyses, 3 exception detection, and face detection Water and dust resistant and vandal proof (IP67 and IK10) | US$293.82
| Камера DS-2CD7A26G0-IZHSY (8-32 mm) |  | DS-2CD4A25FWD-IZHS (8-32 mm) Stop production, replace with DS-2CD7A26G0-IZHSY (8-32 mm) 2 MP DeepinView Moto Varifocal Bullet Camera High quality imaging with 2 MP resolution Excellent low-light performance via DarkFighter technology Clear imaging against strong back light thanks to LightFighter technology Intelligent functions based on deep learning Efficient H.265+ compression technology to save bandwidth and storage Advanced streaming technology enables smooth live view and data self-correction in poor network 5 streams and up to 5 custom streams to meet a wide variety of applications 6 behavior analyses, 3 exception detection, and face detection Water and dust resistant and vandal proof (IP67 and IK10) | US$352.82
| IP-видеорегистратор Hikvision DS-9632NI-M8 |  | DS-9632NI-M8 DS-9632NI-I8 Stop production, replace with DS-9632NI-M8 32-ch 2U 8K NVR Up to 32-ch IP camera inputs Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity Up to 320 Mbps incoming bandwidth and 400 Mbps outgoing bandwidth 2 HDMI (different source) and 2 VGA (different source) interfaces, 8K or dual 4K video outputs Supports special cameras, including people counting camera, ANPR (automatic number plate recognition) camera, and fisheye camera Advanced streaming technology enables smooth live view in poor network conditions Supports RAID 0, 1, 5, 6, 10 and N+M hot spare for even more reliable data storage, effectively avoids data loss risks | US$631.30
| Терминал DS-K1T671TMW | DS-K1T671TMW | DS-K1T671TMW Ultra Face Recognition Terminals Forced mask wearing alert: If the recognizing face does not wear a mask, the device will prompt a voice reminder. At the same time, the authentication or attendance will be failed 7-inch LCD touch screen, 2 Mega pixel wide-angle lens, built-in M1 card reading module Face recognition distance (without face mask): 0.3 m to 3 m, Duration ＜ 0.2 s/User, Accuracy rate ≥ 99% Max. 50,000 faces, Max. 50,000 cards Two-way audio with client software,indoor station, and main station Supports TCP/IP,Wi-Fi Configuration via the web client Supports ISAPI and ISUP5.0 protocol IP65 | US$500.25
| Терминал DS-K1T671MF |  | DS-K1T671MF Pro Face Access Terminal Forced mask wearing alert: If the recognizing face does not wear a mask, the device will prompt a voice reminder. At the same time, the authentication or attendance will be failed 7-inch LCD touch screen, 2 Mega pixel wide-angle lens, built-in M1 card reading module Face recognition distance (without face mask): 0.3 m to 3 m, Duration ＜ 0.2 s/User, Accuracy rate ≥ 99% Max.6000 faces, Max.6000 cards and Max. 5000 fingerprints Two-way audio with client software,indoor station, and main station Supports TCP/IP Configuration via the web client Supports ISAPI and ISUP5.0 protocol IP65 | US$278
| Терминал DS-K1T671M |  | DS-K1T671M Pro Face Access Terminal Forced mask wearing alert: If the recognizing face does not wear a mask, the device will prompt a voice reminder. At the same time, the authentication or attendance will be failed 7-inch LCD touch screen, 2 Mega pixel wide-angle lens, built-in M1 card reading module Face recognition distance (without face mask): 0.3 m to 3 m, Duration ＜ 0.2 s/User, Accuracy rate ≥ 99% Max.6000 faces, Max.6000 cards Two-way audio with client software, indoor station, and mainstation Supports TCP/IP Configuration via the web client Supports ISAPI and ISUP5.0 protocol IP65 | US$256
| Программное обеспечение Hikvision HikCentral-P-ACS-1Door |  | The HikCentral-P-ACS-1Door from Hikvision is a HikCentral-P-ACS-1 door HikCentral ACS 1 door add-on. Key Features: Single Door Expansion package Manageable | US$25.88
| Радиомост Ubiquiti PowerBeam PBE-M5-400 |  | Ubiquiti PowerBeam M2 Stop production, replace with Ubiquiti PBE-M5-400 5 GHz, 25 dBi bridge with 150+ Mbps throughput. 5 GHz, 25+ km link range 150+ Mbps throughput Improved mounting | US$105.28
| Видеорегистратор Hikvision DS-9664NII8 |  | DS-9664NI-M8 (your requested item DS-9664NII8 is discontinued) DS-9664NI-M8 64-ch 2U 4K NVR Up to 64-ch IP camera inputs Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity Up to 400 Mbps incoming bandwidth and 400 Mbps outgoing bandwidth 2 HDMI (different source) and 2 VGA (different source) interfaces, 8K or dual 4K video outputs Supports special cameras, including people counting camera, ANPR (automatic number plate recognition) camera, and fisheye camera Advanced streaming technology enables smooth live view in poor network conditions Supports RAID 0, 1, 5, 6, 10 and N+M hot spare for even more reliable data storage, effectively avoids data loss risks | US$839.50
| Камера HikVision DS-2CD1643GO-IZ |  | DS-2CD1643G0-I(Z) 4 MP Varifocal Bullet Network Camera High quality imaging with 4 MP resolution Efficient H.265+ compression technology Clear imaging even with strong back lighting due to 120 dB WDR Up to 256 GB SD card slot for storage 2.8 to 12 mm motorized varifocal lens for easy installation and monitoring Water and dust resistant (IP67) EXIR 2.0: advanced infrared technology with long IR range | US$77.05
| Коммутатор управляемый уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E 24 порта | SNR-S2982G-24T-POE Управляемый гигабитный POE коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой POE, 4 порта 100/1000BASE-X (SFP), бюджет POE 185W | LS-5120V2-28P-HPWR-LI-GL H3C S5120V2-28P-HPWR-LI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports(AC 370W,DC 740W), 4*100/1000BASE-X Ports,and 4*GE Combo Ports,(AC/DC) | 314 | ≤ 4.5kg
| Коммутатор управляемый уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E 24 порта | SNR-S2982G-24T-POE Управляемый гигабитный POE коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой POE, 4 порта 100/1000BASE-X (SFP), бюджет POE 185W | LS-5120V2-28P-PWR-LI-GL H3C S5120V2-28P-PWR-LI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports(AC 185W) and 4*1000BASE-X Ports,(AC) | ? | ≤ 4.5kg |  | 6 966 000 сум/ 7,395,300 UZS
| Видеорегистратор цифровой DS-7732NI-K4 | DS-7732NI-K4 | 32-канальный IP-видеорегистратор DS-7732NXI-I4/S[E] | 375 |  |  | 3,375,120 cўм 3 900 000 UZS old model
| Источник бесперебойного питания (ИБП) 220В 2000ВА |  | Источник бесперебойного питания iON V-2000 Выходные разъемы - 6 x IEC Type розетки |  | 11 |  | 2500000 /2 653 750 сум
| Камера IP Hikvision DS-2CD2387G2-LU | DS-2CD2387G2-L(2.8mm)(C) DS-2CD2387G2-L(4mm) | DS-2CD2387G2-L(2.8mm) 8 MP ColorVu Fixed Turret Network Camera High quality imaging with 8 MP resolution Efficient H.265+ compression technology Clear imaging against strong backlight due to 130 dB WDR technology Built-in microphone for real-time audio security(-U) Focus on human and vehicle targets classification based on deep learning 24/7 colorful imaging Water and dust resistant (IP67) | 129 | 1160 g
| Коммутатор управляемый уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E 24 порта | SNR-S2982G-24T-POE Управляемый гигабитный POE коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой POE, 4 порта 100/1000BASE-X (SFP), бюджет POE 185W | 24GE 4 10G SFP L2 L3 Managed Rack-mount Network Switch Model: QF324G-10GX-L3 Full Gigabit Ports: 24× gigabit ports , 4 × gigabit RJ45 ports, 4× gigabit SFP provide high-speed connections. Installation: Rack-mounted installing style Switching Capacity 66Gbps Support STP, RSTP, MSTP fast Spanning Tree Protocol; Supports the ERPS ring network protocol Supports multiple management methods such as CLI command line, web management, SNMP, and SSH Fixed port: 24 10/100/1000Base-T ports 4 10Gigabit SFP+ ports 1 Console port 1 USB port 1 Reset port | 120 | 4

## Лист1
N | Номенклатура | Техническое описание | OFFFERED | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Приложения | CNP | UZPR
1 | Жесткий диск HDD 8ТБ ST8000VX004 | ST8000VX004 | 8TB Жесткий диск Seagate ST8000VX004 | шт | 52 |  |  | 4,132,800 cўм
2 | Видеорегистратор цифровой | DS-7732NI-K4 | 32-канальный IP-видеорегистратор DS-7732NI-K4 | шт | 13 |  |  | 3,375,120 cўм 3 900 000 UZS
3 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 220В 2000ВА |  | ИБП/UPS iON A-2000 (2000VA/1200W) | шт | 13 |  |  | 2,179,995 UZS
4 | Шкаф автоматического ввода АВР ШУ8253-42А2 ВРУ 1800х800х350ММ IP54 в комплекте шины N-PE |  |  | шт | 13 | 800х800х800 IP65 |  | НЕ НАЙДЕН
5 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 М с вилкой Schuko |  | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14 | шт | 13 |  |  | 373 000 сум
6 | Камера-IP DS-2CD2047G2-LU |  | 4 Мп ColorVu IP камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU | шт | 39 |  |  | 1,029,200cум 1 120 000 UZS1,170,960 cўм
7 | Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+IN |  | MikroTik RB5009UPr+S+IN | шт | 13 | ВАЖНО в модели микротика буква "r" должна быть МАЛЕНЬКОЙ
8 | Кабель КСВПВ-5е 4х2х0,52 |  |  | км | 3.965
9 | Радиомост PowerBeam 5ac-Gen2 Ubiquiti PBE-5AC-Gen2 | PBE-5AC-Gen2 |  | шт | 26
10 | Коммутатор управляемый уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E 24 порта |  |  | шт | 13
11 | Стяжки для кабелей 2.5х150мм |  |  | шт | 1300
12 | Коннектор RJ-45 FTP cat.5e |  |  | шт | 200